Приложение № 1 к Договору

управления многоквартирным домом

от «____» ______________201__ г.

Перечень коммунальных услуг:

- отопление;

- горячая вода;

- холодная вода;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- водоотведение.

Перечень

работ и услуг по санитарному содержанию общего имущества

Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега -1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами, ликвидация наледи – по мере необходимости;

- подметание придомовой территории - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

- уборка мусорокамер - 1 раз в сутки;

- очистка от снега пожарных колодцев - по мере необходимости;

- очистка от снега скамеек и урн - по мере необходимости.

б) уборка в теплый период:

- подметание придомовой территории -1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора -1 раз в сутки;

- промывка урн и боковин скамеек-1 раз в месяц;

- уборка газонов -1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - по мере необходимости;

- уборка мусорокамер -1 раз в сутки;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – 1 раз в год;

Санитарное содержание лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей - 5 раз в неделю;

б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год и по мере необходимости;

г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств - 2 раза в год 
д) обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

е) влажная протирка подоконников, перил, почтовых ящиков -1 раз в месяц;

ж) очистка и мытье дверей входных узлов - по мере необходимости.
Обслуживание мусоропроводов:

а) профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц;

б) мойка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, мусороклапана, нижней части ствола и шабера мусоропровода,
мусоросборников - один раз в месяц;

в) удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер - 5 дней в неделю, кроме четверга и воскресенья;

г) устранение засоров - по мере необходимости;

д) вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, и их передачу в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности 5 раз в неделю, кроме (четверга и воскресения);

Перечень

работ и услуг по техническому обслуживанию общего имущества

- Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем противопожарной автоматики (при наличии), систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

- Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

- Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации.

3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка запорной арматуры, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в

трубопроводах, приборах и арматуре);
в) разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек очистка от накипи запорной арматуры и др.);

- регулировка и техническое обслуживание ИТП с автоматизированными узлами регулирования тепловой энергии

г) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

д) прочистка канализационного лежака;

е) проверка исправности канализационных вытяжек;

ж) частичный ремонт кровли;

з) замеры сопротивления изоляции электропроводки.

  - При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период.

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) укомплектование тепловых вводов, пуско-наладочные работы на ИТП с автоматизированными узлами регулирования тепловой энергии;

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г) ремонт кровли;

д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

и) ремонт труб наружного водостока;

к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

Генеральный директор

ООО УК  «Ремжилстрой»						Собственник/наниматель

__________________________ Г.Л. Лукина     		                           /___________________/________________/